Balkonrinne BR 70x30

| NPK | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …….. | Rinnen und Kanäle aus Fertigteilen Dusch Bad AG 8866 Ziegelbrücke Tel. 055 617 35 00 Fax: 055 617 35 01 Balkonrinne 70x 30 Rinnenkörper BR70x 30 inkl. Schiebemuffen und Schlaudern Nennweite NW 70mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301 Klasse A-B, Baubreite ohne Schlauder 80mm, Höhe 30mm | 600070 | ………. | LM | …….. | ……… |
| …….. | Stirnwand geschweisst passend zu BR 70x30 | 600071 | ......... | Stk. | ……… | ……….. |
| …….. | Ablaufstutzen vertikal, DN 42.4 x 60, Edelstahl 1.4301 | 20011 | ……… | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Schlitzrost Edelstahl Klasse A passend zu Balkonrinne 1.0m | 600073 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Lochrost Edelstahl Klasse A passend zu Balkonrinne, 1.0m | 600074 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| …….. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 600103 | …….. | Stk. | …….. | ……….. |