Asphaltrinne AH 50 NW 100

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK  | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| ……. | Rinnen und Kanäle aus FertigteilenAsphaltrinne AH 50Rinnenkörper AH 50 inkl. Schiebemuffen und SchlaudernNennweite NW 100mm / Elementlänge - 6.0m, Edelstahl. 1.4301Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 50mm | 300050 | …… | LM | …….. | ……… |
| ……. | Stirnwand dicht geschweisst passend zu AH 50 | 300052 | ......... | Stk. | …… | ………. |
| ……. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301, dicht geschweisst | 20002 | …… | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch einseitig / LM | 300071 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch zweiseitig / LM | 300072 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Rinnenstossverschweissung vor Ort | 30040 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | …… | Stk. | …….. | ………. |

Asphaltrinne AH 75 NW 100

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK  | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| ……. | Rinnen und Kanäle aus FertigteilenAsphaltrinne AH 75Rinnenkörper AH 75 inkl. Schiebemuffen und SchlaudernNennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 75mm | 300075 | …… | LM | …….. | ……… |
| ……. | Stirnwand dicht geschweisst passend zu AH 75 | 300077 | ......... | Stk. | …… | ………. |
| ……. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301, dicht geschweisst | 20002 | ……… | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch einseitig / LM | 300071 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch zweiseitig / LM | 300072 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Rinnenstossverschweissung vor Ort | 30040 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | …… | Stk. | …….. | ………. |

Asphaltrinne AH 100 NW 100

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPK  | Projekt: | Art. Nr. | Menge | Einheit | Preis | Betrag |
| ……. | Rinnen und Kanäle aus FertigteilenAsphaltrinne AH 100Rinnenkörper AH 100 inkl. Schiebemuffen und SchlaudernNennweite NW 100mm / Elementlänge 3.0m, Edelstahl. 1.4301Klasse A-D, Baubreite ohne Schlauder 130mm, Höhe 100mm | 300100 | …… | LM | …….. | ……… |
| ……. | Stirnwand dicht geschweisst passend zu AH 100 | 300100 | ......... | Stk. | …… | ………. |
| ……. | Ablaufstutzen vertikal, DN 89 x 100, Edelstahl 1.4301, dicht geschweisst | 20002 | …… | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost verzinkt Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50001 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Stegrost Edelstahl Klasse A/B, PW befahrbar 1.0m | 50002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gitterrost MW 20x20mm verzinkt, Klasse B/C 1.0m | 60002 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Doppelstegrost verzinkt Klasse C, 1.0m | 70000 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Gussrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Kunststoffrost Klasse C, mit Oval Grip Design, 0.5m | 70005 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Arretierung Klick zu div. Rosten | 30003 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Schnittkosten Rinnen/ Roste | 30020 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch einseitig / LM | 300071 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Klebeflansch zweiseitig / LM | 300072 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Rinnenstossverschweissung vor Ort | 30040 | …….. | Stk. | …….. | ………. |
| ……. | Holzeinlage zur Aussteifung und Schutz der Rinne | 30072 | …… | Stk. | …….. | ………. |